La Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí, les invita a participar en la Licitación Abreviada No. 2020-LA-0000026-CL01, para el proyecto: Construcción Carpeta Asfáltica Mejoras Calles Urbanas Cuadrantes Coopevigua No. 1 Guápiles.

El presente proceso se realiza con fundamentos en el artículo número 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa.  (Principio de Igualdad y Libre competencia.) siendo el mismo catalogado como obra pública por lo que se utiliza como base la tabla de límites de contratación de la Contraloría General de la Republica, artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.

CAPÍTULO I

# CONDICIONES GENERALES

# 1. Condiciones:

El responsable en este procedimiento es Ing. Freddy Rivera Varela, Coordinador de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal Ley 8114, el cual puede ser localizado para cualquier consulta técnica al teléfono No. 2710-2143.

# 2. Antecedentes:

Se requiere de la contratación de empresa privada que nos brinde el servicio de Construcción de Carpeta Asfáltica para el proyecto: Mejoras Calles Urbanas Cuadrantes Coopevigua No. 1 Guápiles.

3.  Marco legal:

Para esta contratación rige la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, El Cartel, y demás normativa vinculante.

# 4. Convocatoria:

La Unidad de Proveeduría, recibirá ofertas, preferiblemente por medio del correo proveeduriapococi2@gmail.com, en vista que actualmente la Municipalidad no está recibiendo publico externo en la segunda planta donde se encuentra la oficina de proveeduría.

Es importante cuando envíen la oferta confirmar que esta fue recibida y se pudo imprimir a satisfacción, el número de teléfono de la proveeduría es 2713-6561.

Si la oferta se presenta impresa en sobre cerrado debe ser entregada en la planta baja con el oficial de seguridad el cual comunicara al departamento de proveeduría para su retiro e incorporación al expediente original. (La persona que la entregue de esta forma debe portar su cubre bocas o careta, como medida de seguridad e higiene).

Las ofertas que se presenten después de vencido el día y hora de recepción se considerarán como ofertas extemporáneas e inadmisibles.

Hora y fecha de la apertura:

La apertura se realizará a las 11.00 am (reloj de proveeduría), martes 08 setiembre 2020.

###### 5. Presentación de las ofertas:

Las ofertas deberán presentarse por medio del correo electrónico preferiblemente, o bien impresas en sobre cerrado, escrito preferiblemente en computadora, sin borrones ni tachaduras; en caso de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota.

- Cada oferta se compone de un original debidamente firmada, la cual debe contener todos los aspectos detallados en este Cartel. Además, conforme a la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Código de Trabajo, Ley sobre Riesgos de Trabajo, Ley de Protección al Trabajador y normas conexas.

- Los oferentes deberán ofertar el plazo de entrega en días hábiles, el cual no podrá ser mayor al plazo máximo señalado.

- La oferta debe estar debidamente firmada por el oferente en caso de ser persona física o por su representante legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la siguiente información: nombre, número de cédula, calidades, dirección, número de teléfono, facsímil del oferente, correo electrónico.

- La oferta debe ser presentada, de conformidad con el orden establecido en este cartel, debidamente foliada.

- Los gastos de elaboración y presentación de las ofertas serán sufragados por el oferente.

- Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante para cualquier documento adicional que presente el oferente deberá aportar la traducción correspondiente.

- Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de contrato, en consecuencia, no podrán ser modificadas ni retiradas sin motivo y serán consideradas como propiedad de la Municipalidad de Pococí. Las ofertas o documentos que se presenten después de vencido el plazo, se tendrán por extemporáneas.

- La Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí, será la oficina encargada de realizar todo trámite relativo a esta contratación, atendiendo todo tipo gestión, duda o aclaración necesaria para que las ofertas sean presentadas de forma correcta y oportuna, según el plazo que se define en el presente cartel, por lo que todos los oferentes deberán presentar ante dicha oficina, cualquier gestión relacionada con la misma.

- En la Unidad de Proveeduría, se recibirán por escrito las consultas, mismas que se remitirán al, área competente, para que sean contestadas.

- El correo electrónico: proveeduriapococi2@gmail.com  , y número teléfono es (506) 2713-6561.

###### 6. Vigencia de las ofertas:

El oferente deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, en días calendario. La oferta tendrá una vigencia no menor a 60 días calendario, a partir de la fecha de su presentación y así debe ser indicado expresamente en la misma.

###### 7. Certificaciones y declaraciones juradas, y documentos que deben presentar con la oferta:

7.1. Persona Física

Si se trata de una persona física, se debe consignar claramente todas las calidades (el nombre completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad) y dirección exacta, números telefónicos, fax y correo electrónico.

7.2. Declaraciones Juradas y Certificaciones (Artículo 65, Ley Contratación Administrativa):

Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán estar inscritos y al día en sus obligaciones con la CCSS , Fodesaf, Tributación directa.

Además, los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes declaraciones juradas:

7.2.3. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales e impuestos Municipales. Deberá aportar copia de la Licencia comercial (patente), la cual se debe encontrar al día o arreglo de pago.

7.2.5. Las ofertas y demás documentos en este concurso deberán ser firmados por el oferente.

7.2.6. El contratista debe presentar certificación de personería del firmante de la oferta, en caso de que el oferente sea persona jurídica. Esta certificación indicara además las citas de inscripción de la sociedad y el número de cedula jurídica.

7.2.7. Declaraciones juradas: El oferente debe presentar una declaración jurada, que indique que no se encuentra, en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración, según se indica en el Capítulo VI, Articulo 65 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa de la República.

7.2.8. El oferente debe de indicar claramente en su oferta, que la Municipalidad de Pococí, quedan libres de toda responsabilidad civil, administrativa, directa, indirecta, personal y laboral, como consecuencia de la contratación. Para lo cual, deberá tomar aquellos seguros ante la entidad correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su equipo.

8. Precio cotizado:

8.1 Los precios cotizados serán en moneda nacional, en caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma, para efectos de comparación, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura.

8.2. Los precios deberán ser unitarios, ser ciertos y definitivos, sujeto a las condiciones establecidas en este cartel. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

8.3. La Municipalidad de Pococí se encuentra exento de impuestos según ley Nº 7794.

8.4 En caso de que se incorpore una nota de descuento, deberá encontrarse debidamente dentro de la oferta en forma impresa, de lo contrario no será tomada en cuenta para efectos de calificación, pero sí de precio en caso de ganar la licitación.

8.5 Los reajustes de precios se regirá de acuerdo a lo indicado en el decreto ejecutivo No. 33114-MEIC del 16-03-2006.

9- Garantías de participación y de cumplimiento (Artículos No. 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Ley Contratación Administrativa):

9.1.1 Las garantías puede ser dinero en efectivo (colones), en bonos certificados, cheque certificado, cheque de gerencia o carta de garantía a plazo,  se deberá depositar en la cuenta número 285-6052-6 del Banco de Costa Rica, presentar el recibo a la Unidad de Tesorería Municipal para que  emitan el recibo municipal y posteriormente presentarlo  a la Unidad de Proveeduría ya sea antes de la apertura ( Garantías de participación) o cuando adquiera firmeza el acto de adjudicación ( Garantías de cumplimiento).

9.1.2. Garantía de participación: No se solicita para este proceso de contratación.

9.1.3. Garantía de cumplimiento: El oferente deberá presentar el 5% (cinco por ciento) de garantía de cumplimiento sobre el monto total de la cotización a favor de la Municipalidad de Pococí. En caso de que el oferente presente cotizaciones alternativas, la garantía corresponderá a la propuesta de mayor precio. Se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo número 40 Reglamento Ley Contratación Administrativa.

Quien resulte adjudicatario deberá depositar una Garantía de cumplimiento por un monto del cinco por ciento del total adjudicado, una vez que el acto de adjudicación adquiera firmeza en vía administrativa.

9.1.4 Para la vigencia de las garantías, devolución y forma de rendir, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos números 42, 43, y 45, del Reglamento Ley Contratación Administrativa.

## 10. Formalización y ejecución del contrato:

10.1. La ejecución contractual derivada de esta contratación, estará sujeta a la suscripción del contrato, que constituye el documento formal que emite la Municipalidad de Pococí y suscrito por los representantes competentes de las partes. Posterior a ello, se emitirá en un plazo máximo de 5 dias hábiles, la correspondiente Orden de inicio del servicio.

10.2. Con base en el Reglamento de Refrendo de Contratos de la Contraloría General de la República, se debe suscribir un contrato entre las partes el cual será refrendado internamente por el Departamento Legal de la Municipalidad.

10.3 El adjudicatario deberá aportar el 0.025% del total del monto adjudicado por concepto de especies fiscales.

10.4 El pago de los timbres podrá realizarlo mediante entero a favor del Gobierno de Costa Rica, presentando el original y una copia en la Unidad de la Proveeduría Municipal, según el proceso descrito, o bien mediante estampillas (timbres fiscales).

10.5 El proceso establecido para la formalización contractual es el siguiente:

Primero:	Adjudicación en firme.

Segundo:	Deposito de la Garantía de cumplimiento y presentación de especies fiscales.

Tercero:	Redacción de contrato por parte de la Municipalidad.

Cuarto:   	Revisión y firma del contrato por parte del adjudicatario.

Quinto:        	Refrendo interno por la instancia correspondiente.

Sexto:	Entrega de Orden de inicio previo recibo de contrato refrendado Internamente.

10.6 El adjudicatario dispondrá del siguiente plazo:

La revisión y no objeción de contrato, la presentación de especies fiscales y firma del contrato deberán realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a partir de la notificación respectiva.

10.7 Todos los documentos de esta contratación se complementan entre si y lo que a uno se exija será tan obligante como si se exigiera en todos. Las condiciones especiales prevalecerán sobre las generales.

10.8 El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones de la presente contratación, salvo autorización previa y expresa de la Municipalidad de Pococí.

10.9 La Municipalidad de Pococí se reserva el derecho de reclamar indemnización por daños sufridos por incumplimiento del contratista, así como de resolver administrativamente la relación contractual de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

10.10 El contrato vincula al contratista para su ejecución, no existiendo más vinculo que la relación a la prestación de servicios indicados con anterioridad.

11. Modificaciones al Contrato:

La Municipalidad de Pococí, se reserva el derecho de modificar el contrato que se suscriba por razones de legalidad y oportunidad cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten.

### 12. De la Forma de Pago:

12.1. Se realizarán pagos conforme al procedimiento utilizado por la Municipalidad de Pococí. El   adjudicatario deberá someterse a la forma de pago que para esta contratación estipule la Municipalidad de Pococí y a las instrucciones del funcionario encargado, así mismo, deberá indicarlo en la fórmula de la oferta, además, debe darse por enterado que conoce y acepta las disposiciones, procedimientos y regulaciones en materia presupuestaria de la Administración, que le son obligantes a ambas partes.

12.2 El pago total no exonera la responsabilidad del contratista sobre cualquier falla o vicio oculto por lo que la responsabilidad alcanza la entrega del servicio contractual hasta el plazo de conclusión de la garantía que extienda el adjudicatario sobre la entrega de los servicios objetos de esta contratación.

12.3 El contratista presentará a la Unidad Ejecutora la factura original timbrada (o en su defecto acompañado con el oficio de exoneración de ese requisito), indicando fecha, nombre de persona física o jurídica y número de cédula correspondiente.

12.4 La factura debe acompañarse del finiquito de contrato o informe técnico, suscrito por el encargado de recibir el objeto contractual, para los efectos del presente contrato.

13.  Resolución del Contrato:

13.1 La Municipalidad de Pococí tiene la facultad para dar por terminado unilateralmente sus relaciones contractuales, cuando el contratista incurra en incumplimiento en términos de tiempo de entrega y calidad del bien o servicio, la multa por este concepto no deberá superar el 25% del monto adjudicado.

13.2 La Municipalidad de Pococí podrá resolver un contrato administrativo por incumplimiento imputable al contratista, cuando este incumpliere el contrato en cuanto a los límites de sus atribuciones y obligaciones. (Artículo 214 Reglamento Ley Contratación Administrativa).

14. Del Cartel y las Especificaciones Técnicas:

14.1. Las características o especificaciones del objeto contractual están definidas en el presente cartel (Capitulo II). El adjudicatario, deberá tener pleno conocimiento de las especificaciones técnicas.

14.2. El adjudicatario no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que existan en las especificaciones. En caso de que el contratista se percate de un error u omisión deberá notificar de inmediato a la Unidad de Proveeduría Municipal, quien hará las correcciones y dará las interpretaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo promovido en el presente procedimiento de contratación.

14.3. Si en caso de duda o diferencia no se consultó previamente y no se indicó ninguna restricción en la oferta, debido a su obligación de revisar adecuadamente el Cartel y bases de contratación, la Municipalidad considerará que el adjudicatario asumió las dudas dentro del precio original de la oferta.

14.4. Queda entendido que, con la presentación de la oferta, el participante cumplió con la obligación de estudiar el Cartel, por tanto, se da por cierto que el oferente conoce, acepta, puede estimar y planificar perfectamente el objetivo, la magnitud, alcance y se obliga tal y como lo indican los documentos de esta contratación.

15. Notificaciones:

El oferente debe indicar lugar o medio para recibir notificaciones. En el caso particular de que la notificación no pueda ser efectuada por el medio indicado, se tendrá por realizada la notificación en el transcurso de 24 horas, en este caso, la resolución se tendrá por notificada con el comprobante de transmisión electrónica o la respectiva constancia, salvo que se demuestre que ello se debió a causas que no le sean imputables al oferente.

16.  Cláusula Penal:

16.1. Si existiera atraso en el inicio del servicio de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, y dicho atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Municipalidad de Pococí, el adjudicatario deberá pagar a la Municipalidad de Pococí, por concepto de multas, una suma igual al 0.5 % del valor total adjudicado anual correspondiente al o los puestos afectados por cada día natural de atraso hasta un máximo del 25%.

16.2. Si la garantía de cumplimiento fuere agotada o los servicios no cumplen con lo establecido en el cartel y en la oferta, la Municipalidad de Pococí, podrá accionar judicialmente contra el adjudicatario en cobro de daños y perjuicios.

17. Valoración de ofertas:

Una vez que las ofertas sean declaradas elegibles, de acuerdo a los estudios financieros, legales y técnicos realizados por los departamentos respectivos de la Municipalidad de Pococí, según artículo número 55 (Ley Contratación Administrativa), se procederá a su valoración.

17.1. Serán evaluadas por el sistema indicado en el punto 21 de este capítulo, las ofertas que guarden un ajuste total a las especificaciones de este concurso e incorporen o brinden la información atinente a este propósito. Las ofertas que incumplan con lo anterior establecido resultarán declaradas inadmisibles.

17.2. Respecto a la información, es claro que la Municipalidad se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento sin previo aviso, y confirmar los datos que a su juicio se consideren necesarios investigar. La falsedad de algún dato o información descalificara inmediatamente la oferta del concurso.

- La calificación se realizará con base cien, lo cual implica que la máxima que puede obtener un oferente es cien puntos.

- Para los cálculos correspondientes, que indiquen el manejo de decimales, se utilizará el truncar en dos decimales.

###### 18. Adjudicación:

18.1. La Administración tendrá un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del recibo de las ofertas para adjudicar el presente proceso licitatorio. La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la administración que cumpla con las especificaciones del cartel, que resulte con mejor calificación y cumpla con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, así como con su Reglamento.

18.2. Solo serán susceptibles de adjudicar aquellas ofertas que obtengan una calificación igual o superior a 70 puntos.

18.3. La Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí, se reserva el derecho de declarar desierta o infructuosa la licitación, de acuerdo con los términos del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

19. Coordinación de la entrega:

La recepción del servicio estará a cargo del Ing, Freddy Rivera Varela, quien deberá velar para que por que el servicio sea recibido en las condiciones pactadas, según las especificaciones técnicas.

20. Prórrogas: Las solicitudes de prórrogas se tramitarán con ajuste a lo dispuesto por el numeral 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

21. EVALUACIÓN DE OFERTAS (Artículo No. 55, Ley de Contratación Administrativa):

La UTGV se reserva el derecho de adjudicación o la cancelación de lo suministrado, sujeta a las pruebas de control de calidad realizadas por el laboratorio asignado por la UTGV de Pococí.

| Concepto | % de Calificación |
| --- | --- |
| a) Precio | 70 |
| b) Experiencia proyectos similares | 15 |
| d) Plazo de entrega | 15 |

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicarán varios criterios de evaluación conforme al siguiente detalle:

- PRECIO. (máximo 70 puntos)

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración utilizando el siguiente criterio:

Donde:

PP:	Puntos asignados por precio.

MOP:	Monto de la oferta con menor precio.

MOEA:	Monto de la oferta económica en estudio.

- EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (15 pts.).

La experiencia en proyectos similares se medirá por la cantidad de obras realizadas por la compañía de igual o mayor magnitud, esta cuenta a partir del año en que la empresa se inscribió al CFIA, se considera proyecto similares proyectos que implique el suministro y colocación de mezcla asfáltica, con una cantidad no menor a 500 toneladas, y un costo no menor a 50 millones de colones, por lo que deberá presentar constancia de experiencia debidamente acreditada por el desarrollador del proyecto, con la cual se establece el siguiente parámetro:

De 1 a 5 obras similares =         5 puntos.

De 6 a 10 obras similares =    10 puntos.

Más de 10 obras similares =   15 puntos.

- Plazo de entrega (15 pts.).

El plazo de entrega se evaluará de la siguiente manera, el plazo máximo para la construcción de dicho proyecto será 50 días naturales:

PP=PMOPOE∗15

Donde:

PP:	Puntos asignados por menor plazo.

PMO:	Plazo menor ofertado.

POE:	Plazo de la oferta en estudio.

El plazo de entrega comienza a partir del momento en que el Departamento de Gestión Vial gire la orden de inicio a la empresa adjudicada.

Que se cuenta con la existencia de los recursos humanos y materiales suficientes para la ejecución correcta del objeto del contrato, revisión de ofertas y supervisión del contrato por parte del Ing. Freddy Rivera Varela.

22- SUPUESTOS DE EMPATE

En caso de que se dé un empate uno vez aplicados los factores de evaluación indicados en este cartel se procederá a tomar en cuenta, como primera opción asignar una puntación adicional a las PYMES que han demostrado su condición a la administración, de acuerdo a los siguientes parámetros:

a) PYME de industria 5 Puntos.

b) PYME de servicio 5 puntos.

c) PYME comercial 2 puntos (Con fundamento al artículo 20.- de la Ley 8262, y el Decreto No. 33305-MEIC-H, artículo No. 14).

d) Por último si se mantuviera el empate se procederá a realizará un sorteo del cual se levantará un acta, para desempatar las ofertas que se encuentren en esta situación.

Para realizar el sorteo, se respetará el siguiente procedimiento:

- La oficina de Proveeduría, comunicará a las empresas empatadas, con tres días hábiles de anticipación, la convocatoria del sorteo para desempatar las ofertas y determinar la adjudicación.

- El sorteo se realizará en la Proveeduría de la Municipalidad ubicada en la Municipalidad de Pococí con dirección indicada en el presente cartel.

- Se estima un tiempo de 30 minutos para realizar el desempate de las ofertas y determinar el adjudicatario del proceso de contratación.

- La metodología para adjudicar será: El encargado de la Proveeduría utilizará un bol con papelitos, con los nombres de los oferentes empatados.

- El encargado, mostrará los papelitos con los nombres de cada oferente, luego los introduce al bol y sacará uno de ellos, el nombre que indique el papelito se constituirá en el oferente adjudicatario del proceso.

- La Municipalidad de Pococí, se reserva el derecho de adjudicar total o parcial esta contratación, con fundamento al artículo no 8. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas del servicio requerido, texto total, como las remitió el Ing. Freddy Rivera Varela, Coordinador de Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, con algunas condiciones generales que deben cumplir y que se encuentran también en I parte

Objetivo de la Contratación:

1) Que la, Actividad de Gestión Vial, pretende la contratación de una empresa especialista en la Construcción de Caminos, como soporte de cobertura de reestructuración y mejoramiento de la red vial.

La contratación incluye (Que por parte de las empresas deben de asegurarse de leer en su totalidad el cartel, cualquier detalle o disconformidad posterior se considera como conocido; esto para proteger los intereses de la Municipalidad.):

Ubicación del proyecto.

Ubicación del camino.

Indicaciones generales

- El camino se ubica en Guápiles, en las Coordenadas CRTM-05 522.715 – 1.129.856, y 522.715 – 1.129.799, costado Norte y Sur del Gimnasio de Coopevigua N.º 1, con una extensión de 500 metros lineales, realizando las actividades en cumplimiento a satisfacción con el CR-2010.

- La intervención se realiza sobre un camino que cuenta con base granular en regular estado, por lo que el contratista debe contemplar todo el trabajo a realizar, mano de obra y materiales requeridos para esos trabajos.

- Se debe iniciar con la conformación de la superficie de ruedo, aplicando material granular base para realizar el bombeo de 4%.

- Sabiendo que se debe realizar el bombeo adecuado, para esto se contempla material base granular que debe cumplir con lo indicado en este proceso de contratación, para ello en la tabla de cantidades se indica las cantidades requeridas.

- Se debe realizar el reacondicionamiento de cunetas y limpieza de cordón y caño, según se requiera, siguiendo la sub sección 301, adicional en zonas especificas se debe realizar la construcción de cuneta revestida con el fin de aplicar un discurrir correcto de aguas.

- Una vez realizado la conformación de la superficie y esta sea aprobada por el ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se deberá colocar una capa de concreto asfaltico en caliente, con un espesor de 6 cm compactados, y con un ancho de 5.5 metros.

- En cada oferta debe indicarse en forma clara y precisa la capacidad y duración de cada una las actividades (no afecta por inclemencias del tiempo).

- Sera responsabilidad del contratista aportar todo los materiales, maquinaria y mano de obra requerido para realizar este proyecto.

- En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado, respecto a deficiencias de calidad o de espesor, se removerá y reconstruirá el tramo afectado por cuenta y riesgo del adjudicatario. Deberán suplir las deficiencias registradas y ser aceptadas por el ingeniero de la Unidad Técnica.

- Cuando por causas imputables al Contratista sea necesario colocar áreas adicionales de base no indicadas ni ordenadas por la UTGV, el trabajo correrá por cuenta y riesgo del Contratista.

- Cualquier contaminación en alguna de las etapas debe corregirse, antes de proseguir el trabajo.

- Todos los materiales que se empleen en la construcción se llevarán a la vía en forma tal, que el transporte no produzca efectos perjudiciales en otros sectores de la vía (lonas).

- Los vehículos empleados para llevar el material a la obra, tendrán volco metálico liso, el cual se limpiará cuidadosamente de todo material extraño.

- Los materiales que incumplan los requisitos señalados en las especificaciones, se retirarán en forma inmediata de la obra.

- Si por falla del personal de la compañía adjudicataria (no acatan órdenes del personal de la UTGV); en la correcta construcción del proyecto, produciéndose daños; el material para reparar los daños corre por cuenta del adjudicatario.

- Se ordenarán los ensayos que se estimen necesarios en los sitios y con los intervalos que considere convenientes (mínimo 1 ensayo cada 150m), pruebas de compactación con densímetro nuclear o electrónico), además se deberá entregar el diseño de la Mezcla Asfáltica, aportando la granulometría de los agregados utilizados en la MAC. Cualquier zona que no cumpliere los requisitos de compactación u otras exigencias, se escarificará, conformará y recompactará o se sustituirá de ser necesario. Los ensayos deben estar estimados en la oferta final, ya que corren por cuenta del adjudicatario y para toda la extensión del proyecto.

- El ingeniero de la Unidad Técnica tendrá la potestad de solicitar al contratista las pruebas necesarias para verificar las mediciones realizadas por el control de calidad por un ente independiente y técnicamente calificado.

- Los demás costos de operación directos e indirectos necesarios para ejecutar esta actividad deben ser cubiertos por el contratista.

- El adjudicatario con base en la lista adjunta de actividades, debe valorar y realizar un cronograma de tiempo detallado de la duración individual y final del proyecto bajo contratación, ya que en la tabla de plazo de entrega se valorará con un porcentaje a la hora de adjudicar.

- El adjudicatario debe colocar rótulos a ambos extremos de la ruta en intervención, con la leyenda: “Trabajos realizados por la Unidad Técnica de Gestión Vial del Cantón de Pococí, bajo modelo de Sub-contratación de la obra a la empresa…...”.

- Las señales preventivas se colocarán en sitios visibles y a la distancia suficiente para alertar a los usuarios sobre el peligro.

- El laboratorio que realice estas pruebas debe estar acreditado por el ECA

- El proyecto a realizar inicia en la Estación 0+000, donde la estación 0+000 es el entronque con la Ruta cantonal 7-02-132, Cuadrante la Rita Centro, tal como se observa en el mapa anterior.

- Se debe realizar un levantamiento topográfico para marcar en sitio la sección típica propuesta, planimetría, elevaciones.

- La superficie de ruedo será de 6.1 metros en asfalto, en los sectores donde no se cumpla la sección típica se debe realizar subexcavación y colocación de subbase.

- Se debe realizar el reacondicionamiento de subrasante y espaldones en una longitud de 600 metros, iniciando en la Est. 0+000, se debe escarificar un espesor de 10 centímetros, siguiendo la sub sección 303.

- Se debe reacondicionar las cunetas en una longitud de 1.200 metros lineales, siguiendo la subsección 303.01 y tal como se observa en la sección típica.

- Se debe realizar la colocación de material subbase graduación C, (espesor deberá ser indicado en el diseño)

- Se debe realizar la colocación de material base graduación C. (espesor deberá ser indicado en el diseño)

- Se debe realizar la construcción de una carpeta asfáltica. (espesor deberá ser indicado en el diseño)

- Se deberá realiza la rehabilitación del sistema de drenaje, para tal caso, se deberá construir un paso de alcantarilla de 24”, con su respectiva caja de registro, y parrilla. El contratista deberá contemplar en el precio el suministro, colocación y construcción de todos los elementos.

- En los lugares donde se vean afectadas las entradas a casa y cochera se deberá realizar su respectiva entrada, por lo que deben ser consideradas en la oferta

- En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado, respecto a deficiencias de calidad o de espesor, se removerá y reconstruirá el tramo afectado por cuenta y riesgo del adjudicatario. Deberán suplir las deficiencias registradas y ser aceptadas por el ingeniero de la Unidad Técnica.

- Cuando por causas imputables al Contratista sea necesario colocar áreas adicionales no indicadas ni ordenadas por la UTGV, el trabajo correrá por cuenta y riesgo del Contratista.

- Cualquier contaminación en alguna de las etapas debe corregirse, antes de proseguir el trabajo.

- Todos los materiales que se empleen en la construcción se llevarán a la vía en forma tal, que el transporte no produzca efectos perjudiciales en otros sectores de la vía (lonas).

- Los vehículos empleados para llevar el material a la obra, tendrán volco metálico liso, el cual se limpiará cuidadosamente de todo material extraño.

- Si por falla del personal de la compañía adjudicataria (no acatan órdenes del personal de la UTGV); en la correcta construcción del proyecto, produciéndose daños; el material para reparar los daños corre por cuenta del adjudicatario.

- Se ordenarán los ensayos que se estimen necesarios, como ensayos mínimos se debe contemplar lo indicado en la tabla 1. Ensayos Mínimos. Cualquier zona que no cumpliere los requisitos de compactación u otras exigencias, se escarificará, conformará y recompactará o se sustituirá de ser necesario. Los ensayos de autocontrol deben estar estimados en la oferta final, ya que corren por cuenta del adjudicatario y para toda la extensión del proyecto.

- Antes de dar la orden de inicio la empresa deberá reunirse con la administración, donde deberá entregar un programa de trabajo actualizado, definiendo horario de trabajo, y el equipo que se utilizará, empresa de autocontrol, ingeniero residente y superintendente.

- El adjudicatario con base en la lista adjunta de actividades, debe valorar y realizar un cronograma de tiempo detallado de la duración individual y final del proyecto bajo contratación, ya que en la tabla de plazo de entrega se valorará con un porcentaje a la hora de adjudicar.

- El adjudicatario debe colocar rótulos a ambos extremos de la ruta en intervención, con la leyenda: “Trabajos realizados por la Unidad Técnica de Gestión Vial del Cantón de Pococí, bajo modelo de Sub-contratación de la obra a la empresa…...”.

- Las señales preventivas se colocarán en sitios visibles y a la distancia suficiente para alertar a los usuarios sobre el peligro.

- Se deberá cotizar de acuerdo con la siguiente tabla de cantidades, la Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

BRIGADA MINIMA DE MAQUINARIA UTILIZAR EN EL PROYECTO

CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR:

- El equipo deberá contar con los documentos de circulación, pólizas y revisión técnica al día.

- El equipo debe estar en perfecto estado mecánico-eléctrico y actualmente operando y contar con el operador y un ayudante.

- El cuido del equipo será responsabilidad del contratista.

- La maquinaria y equipos requeridos para los trabajos, serán suministrados en el sitio, por el contratista.

- El contratista debe suministrar toda la mano de obra necesaria para la realización de los trabajos.

- Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, se tendrá que ordenar su reemplazo o la suspensión de los trabajos, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y acabado de las obras (no más de dos horas).

- El contratista debe suministrar un listado de la maquinaria base para la oferta, además de una lista alternativa, la cual pueda sustituir a la maquinaria base en caso de desperfectos mecánicos (en la lista alternativa debe reportarse al menos una máquina de reemplazo por cada una de las maquinas ofertadas en la lista base).

- El contratista debe presentar un informe preparado por un laboratorio certificado por el ECA, de la calidad de los servicios entregados (mezcla asfáltica, aceptación de materia Base granular) Calidad de los Agregados, el cual se determinará después de ser adjudicada la licitación, el cual quedará a disposición de la institución, para la verificación de los resultados suministrados.

- RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA: El responsable de las obras por parte del contratista, tendrá que tener la suficiente autoridad y conocimientos técnicos para discutir y resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos y será este quien se relacione con el encargado de la obra, por parte del contratista deberá de ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Requisito indispensable, deberá presentarse al proyecto al menos 2 veces por semana, su visita debe constarse en la bitácora, si no se realiza la visita respectiva la administración tomará medidas correctivas, con una sanción de ₡200,000 (doscientos mil colones exactos) por cada ausencia.

- Deberá tener una persona encargada del proyecto, superintendente, el cual tendrá que estar todo el día en el proyecto.

- RECEPCION DE LA OBRA: Cuando el contratista lo indique por escrito y con la anticipación mínima de cuatro días hábiles, el Ingeniero inspector asignado por la municipalidad, procederá a hacer la inspección de la obra. El inspector dispondrá de tres días hábiles para la realización de esta labor.

- VISITAS DEL SITIO. Para los efectos de esta licitación el contratista podrá visitar el sitio en Fecha, para recorrer cada uno de los sitios a trabajar en conjunto con el Ingeniero de la UTGVM, de modo que se entere de los pormenores y referencias necesarias para tomar en cuenta a la hora de hacer su oferta, cualquier duda al respecto será atendido por el Ingeniero o asistente de la UTGV.

- UTILIZACION DE LA BITACORA.

- El adjudicatario deberá gestionar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica dentro de los primeros cinco días de comunicado de la firmeza de la orden de compra, si dentro de este plazo no se ha logrado obtener, se deberá informar a la administración sobre dicho trámite. En el momento de iniciar la obra deberá colocar la bitácora en un lugar seguro dentro del proyecto.

- Al inicio de la obra el Contratista debe adquirir del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. El uso de esta bitácora se debe hacer de acuerdo a las estipulaciones del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos exige a los profesionales responsables de las obras de ingeniería en construcción, asimismo debe adquirir un libro de diario y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal autorizado de la obra. Todos estos libros deben ser entregados por el Contratista al Ingeniero en la reunión de pre-inicio o pre construcción. El costo de estos correrá por cuenta del Contratista.

- De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, Artículo 9, el ingeniero designado como Profesional Responsable está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en el apartado 9, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad.

- En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Administrador de la Contratación sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de las anotaciones e instrucciones del Administrador de la Contratación aún sin manifestación expresa de ese hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dará por enterado el Administrador de la Contratación. En todo caso, los asientos efectuados en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes.

- En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio seguro y disponible para ambas partes. De no encontrarse en el momento de la fiscalización, se cobrará una multa equivalente a un día de atraso.

- En caso de que el ingeniero responsable asignado por el adjudicatario no acate lo dispuesto en el apartado de Bitácora establecido en este cartel, se aplicará una sanción pecuniaria de ₡200,000 (doscientos mil colones exactos), por concepto de cláusula penal, por cada día natural transcurrido posterior al plazo máximo de anotación en bitácora, como se indica en el punto 9 anterior.

ENSAYOS MINIMOS

| Reglón de | Descripción del Reglón |  | Unidad | Cantidades Estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago |  |  |  |  |
| CR.301.02 | Base de agregados graduación C, caso 2 A…… |  | m3 | 400,00 |
|  | Calidad de la Fuente de agregados |  |  |  |
|  | Resistencia a la abrasión Máquina Los Ángeles | AASHTO T-96 | ensayo | 1 |
|  | Límites de Atterberg | AASHTO T-89, T-90 | ensayo | 1 |
|  | Índice de durabilidad | AASHTO T-210 | ensayo | 1 |
|  | CBR | AASHTO T-193 | ensayo | 1 |
|  | Caras fracturadas | AASHTO T-335 | ensayo | 1 |
|  | Material para capa de rodadura |  |  |  |
|  | Granulometría | AASHTO T-27, T-11 | ensayo | 2 |
|  | Material en la colocación |  |  |  |
|  | Límites de Atterberg | AASHTO T-89, T-90 | ensayo | 2 |
|  | Relación Densidad - Humedad | AASHTO T-180 | ensayo | 1 |
|  | Caras fracturadas | AASHTO T-335 | ensayo | 2 |
|  | Densidad en sitio (Método nuclear) | AASHTO T-310 | ensayo | 4 |
| CR.303.01 | Reacondicionamiento de subrasante y espaldones A…… |  | m | 500,00 |
|  | CBR | ASTM D-6951 | ensayo | 2 |
|  | Relación Densidad - Humedad | AASHTO T-99 | ensayo | 2 |
|  | Densidad en sitio (Método nuclear) | AASHTO T-310 | ensayo | 2 |
| PRVC-1.402 | Capa de concreto asfaltico, diseñado por metodología Marshall |  | m³ | 200,00 |
|  | Calidad de la Fuente agregado grueso |  |  |  |
|  | Abrasión (grueso) | AASHTO T-96 ASTM C-131 | ensayo | 1 |
|  | Perdida por Sanidad (Al sulfato de sodio) | AASHTO T-104 ASTM C-88 | ensayo | 1 |
|  | Perdida por Sanidad (al sulfato de magnesio) | AASHTO T-104 ASTM C-88 | ensayo | 1 |
|  | Indice de durabilidad | AASHTO T-210 | ensayo | 1 |
|  | Caras fracturadas | ASTM D 5821 | ensayo | 1 |
|  | Carbonatos Solubles | ASTM D 3042 | ensayo | 1 |
|  | Partículas planas o alargadas | ASTM D 4791 | ensayo | 1 |
|  | Contenido de arcilla o partículas friables | AASHTO T 112 | ensayo | 1 |
|  | Absorción | ASTM C 118 | ensayo | 1 |
|  | Calidad de la Fuente agregado fino |  |  |  |
|  | Abrasión | AASHTO T 96 ASTM C-131 | ensayo | 1 |
|  | Perdida por Sanidad (al Sulfato de Sodio) | AASHTO T 104 ASTM C-88 | ensayo | 1 |
|  | Perdida por Sanidad (al Sulfato de Magnesio) | AASHTO T 104 ASTM C-88 | ensayo | 1 |
|  | Absorción | ASTM C 118 | ensayo | 1 |
|  | Equivalente de arena | AASHTO T 176 ASTM D 2419 | ensayo | 1 |
|  | Calidad de la mezcla para diseño de mezcla |  |  |  |
|  | Vacíos en agregado mineral (VMA) |  | ensayo | 1 |
|  | Porcentaje de vacíos llenos de asfalto (VFA) |  | ensayo | 1 |
|  | Estabilidad | INTE 04-01-11-06 AASHTO T 245 | ensayo | 1 |
|  | Flujo | INTE 04-01-11-06 AASHTO T 245 | ensayo | 1 |
|  | Contenido de asfalto | INTE 04-01-09-06 INTE 04-01-08-05 | ensayo | 1 |
|  | Vacíos con Marshall en pastillas | INTE 04-01-04-05 | ensayo | 1 |
|  | Relación Polvo /asfalto |  | ensayo | 1 |
|  | Resistencia a la compresión retenida | INTE 04-01-07-05 AASHTO T-165 | ensayo | 1 |
|  | Resistencia a la compresión uniaxial | INTE 04-01-06-05 (AASHTO T 167) | ensayo | 1 |
|  | Resistencia a la tensión diametral retenida | INTE 04-01-05-05 AASHTO T-283 | ensayo | 1 |
|  | Vacíos en campo medidos a través de núcleos de capas de ruedo. | INTE 04-01-04-05 | ensayo | 1 |
|  | Vacíos en campo medidos a través de núcleos de capas de ruedo. | INTE 04-01-04-05 | ensayo | 1 |
|  | Cemento asfaltico |  |  |  |
|  | Entregar certificado de calidad emitido por RECOPE | Debe cumplir con lo establecido en la sección subsección 702.01 |  | 1 |
|  | Mezcla asfáltica en caliente producción |  |  |  |
|  | Contenido de Asfalto | INTE 04-01-09-06 INTE 04-01-08-05 ASTM D -1559 |  | 2 |
|  | Granulometría | AASHTO T-30 |  | 2 |
|  | Estabilidad | T 245 / INTE 04-01-11-06 ASTM D -1559 |  | 2 |
|  | Flujo | T 245 / INTE 04-01-11-06 |  | 2 |
|  | La resistencia a la compresión uniaxial retenida | T-165 / INTE 04-01-07-05 |  | 2 |
|  | La resistencia a la compresión uniaxial | T-167 / INTE 04-01-06-05 |  | 2 |
|  | La resistencia a la tensión diametral retenida | AASHTO T-283 / INTE 04-01-05-05 |  | 2 |
|  | Vacíos con aire en pastillas Marshall | INTE 04-01-04-05 |  | 2 |
|  | Vacíos en campo medidos a través de núcleos de capas de ruedo. | INTE 04-01-04-05 |  | 2 |
|  | Vacíos en campo medidos a través de núcleos de capas intermedias. | INTE 04-01-04-05 |  | 2 |
|  | Temperatura |  |  | Cada viaje |
|  | Densidad | ASTM D-1188 ASTM D-2041 ASTM D-2950 |  | 2 |
|  | Espesor | ASTM D-3549 |  | 2 |

Sin más que agregar se suscribe;

Elaborado Por: ________________________                Revisado por: _____________________

Lic. Ronald Quirós Brenes			       Lic. Manuel Acuña Vargas

Sub-proveedor				           Proveedor Municipal

Municipalidad de Pococí.		                      Municipalidad de Pococí

Cc.archivo.

Guápiles,31 de agosto del 2020.

Respetables Señores:

La Unidad de Proveeduría Municipal, de conformidad con el artículo número 5 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Les invita por este medio a participar en la Licitación Abreviada No. 2020LA-000026-CL01, Construcción de Carpeta Asfáltica para el proyecto: Mejoras Calles Urbanas Cuadrantes Coopevigua No. 1 Guápiles.

Hora y Fecha De Apertura:

La apertura se realizará a las 11.00 am (reloj de proveeduría), martes 08 setiembre 2020.

Sin más que agregar se suscribe,

Lic. Ronald Quirós Brenes

Sub-Proveedor

Municipalidad de Pococí

cc.archivo.

INVITACION

Licitación Abreviada No. 2020LA-000026-CL01

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Firma de Recibido, hora y fecha. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constructora MECO SA | 2519-7000 2296-8400 |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Constructora Quesada y Campbell SA |  |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cristian José Godínez Mora | 8422-7838 | inagosa@gmail.com |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Constructora Jorsa SA | 2282-6410 | jrojas@jorsacr.com |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Consultora y Constructora Jiménez SA | 2710-0246 | cocojisa1@ice.co.cr |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Epajea de Guápiles SA |  |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Servicios James & Chavarría SA |  |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Inversiones Jimeza y V SA ( Alonso Jiménez Arias). | 8854-1520 | inversionesjimeza@gmail.com |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Excavaciones Los Diamantes |  |  |